## ABAST-PARAM
Parámetros Fisicoquímicos en la Red de Abastecimientos
Parámetro | Nombre de parámetro | Unidades | nº CAS | Matriz
4NOCTIL | 4 N OCTILFENOL | µg/L | 1806-26-4 | AGUA
6:2 FTOH | 6:2 FTOH | µg/l | 647-42-7 | AGUA
8:2 FTOH | 8:2 FTOH | µg/l | 678-39-7 | AGUA
8FENOL | 4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL | µg/l | 140-66-9 | AGUA
ACLONIFE | ACLONIFENO | µg/l | 74070-46-5 | AGUA
ADONA | ADONA | µg/l | 958445-44-8 | AGUA
AL | ALUMINIO | µg/l | 7429-90-5 | AGUA
ALACLORO | ALACLORO | µg/l | 15972-60-8 | AGUA
ALCALIN | ALCALINIDAD | mg CaCO3/L | No aplicable | AGUA
ALDRIN | ALDRINA | µg/l | 309-00-2 | AGUA
AMPA | ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA) | µg/l | 1066-51-9 | AGUA
ANTRACENO | ANTRACENO | µg/l | 120-12-7 | AGUA
AS | ARSENICO | µg/l | 7440-38-2 | AGUA
ATRAZINA | ATRAZINA | µg/l | 1912-24-9 | AGUA
B | BORO | µg/l | 7440-42-8 | AGUA
BA | BARIO | µg/l | 7440-39-3 | AGUA
BENCENO | BENCENO | µg/l | 71-43-2 | AGUA
BENZOB+KF | SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO | µg/L | No aplicable | AGUA
BICARB | BICARBONATOS | mg HCO3/L | No aplicable | AGUA
BIFEN | BIFENOX | µg/l | 42576-02-3 | AGUA
BPECOLI5 | ESCHERICHIA COLI | No aplicable | No aplicable | AGUA
BUTSNTRI | TRIBUTILESTAÑO | µg/l | 688-73-3 | AGUA
CA | CALCIO | mg/L | 7440-70-2 | AGUA
CARB | CARBONATOS | mg CO3/L | No aplicable | AGUA
CD | CADMIO | µg/l | 7440-43-9 | AGUA
CIB | CIBUTRINA | µg/l | 28159-98-0 | AGUA
CL | CLORUROS | mg/L | 16887-00-6 | AGUA
CLALC | CLOROALCANOS C10-13 | µg/l | 85535-84-8 | AGUA
CLF | TRICLOROMETANO | µg/l | 67-66-3 | AGUA
CLOROFENVINFOS | CLORFENVINFOS | µg/l | 470-90-6 | AGUA
CLOROFILA A | CLOROFILA A | µg/l | 479-61-8 | AGUA
CLOROPIRIFOS | CLORPIRIFOS | µg/l | 2921-88-2 | AGUA
CN | CIANUROS TOTALES | µg/l | 74-90-8 | AGUA
CO | COBALTO | µg/l | 7440-48-4 | AGUA
COD | CARBONO ORGANICO DISUELTO | mg/L | No aplicable | AGUA
COND 20º | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC | µS/cm | No aplicable | AGUA
COND20SITU | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC "IN SITU" | µS/cm | No aplicable | AGUA
CR | CROMO | µg/l | 7440-47-3 | AGUA
CRISENO | CRISENO | µg/l | 218-01-9 | AGUA
CU | COBRE | µg/l | 7440-50-8 | AGUA
DBO5 | DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS | mg O2/l | No aplicable | AGUA
DCB-M | 1,3-DICLOROBENCENO | µg/l | 541-73-1 | AGUA
DCB-P | 1,4-DICLOROBENCENO | µg/l | 106-46-7 | AGUA
DCE | 1,2-DICLOROETANO | µg/l | 107-06-2 | AGUA
DCV | DICLORVOS | µg/l | 62-73-7 | AGUA
DDDPP | P,P'-DDD | µg/l | 72-54-8 | AGUA
DDEPP | P,P'-DDE | µg/l | 72-55-9 | AGUA
DDTOP | O,P'-DDT | µg/l | 789-02-6 | AGUA
DDTPP | P,P'-DDT | µg/l | 50-29-3 | AGUA
DEA | ATRAZINA DESETIL | µg/l | 6190-65-4 | AGUA
DEHP | FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP) | µg/l | 117-81-7 | AGUA
DICLANILINAN | 3,4-DICLOROANILINA | µg/l | 95-76-1 | AGUA
DICOFOL | DICOFOL | µg/l | 115-32-2 | AGUA
DIELDRIN | DIELDRINA | µg/l | 60-57-1 | AGUA
DIMETOATO | DIMETOATO | µg/l | 60-51-5 | AGUA
DIOXI | DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL) | µg/l | No aplicable | AGUA
DIURON | DIURON | µg/l | 330-54-1 | AGUA
DQO | DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO | mg O2/l | No aplicable | AGUA
DUREZA | DUREZA TOTAL | mg CaCO3/L | No aplicable | AGUA
ENDOS | ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA) | µg/l | 115-29-7 | AGUA
ENDOSULFAN | ALFA-ENDOSULFAN | µg/l | 959-98-8 | AGUA
ENDOSULFAN-BETA | BETA-ENDOSULFAN | µg/l | 33213-65-9 | AGUA
ENDOSULSO4 | ENDOSULFAN SULFATO | µg/l | 1031-07-8 | AGUA
ENDRIN | ENDRINA | µg/l | 72-20-8 | AGUA
ENTA | ENTEROCOCOS | No aplicable | No aplicable | AGUA
ESTREPTOC4 | ESTREPTOCOCOS FECALES | No aplicable | No aplicable | AGUA
ETBENCENO | ETILBENCENO | µg/l | 100-41-4 | AGUA
ETPARATION | PARATION ETIL | µg/l | 56-38-2 | AGUA
F | FLUORUROS | µg/l | 16984-48-8 | AGUA
FE | HIERRO | µg/l | 7439-89-6 | AGUA
FXAMCPA | ACIDO 4-CLORO-2-METILFENOXIACETICO (MCPA) | µg/l | 94-74-6 | AGUA
GLIFOSATO | GLIFOSATO | µg/l | 1071-83-6 | AGUA
HCB | HEXACLOROBENCENO | µg/l | 118-74-1 | AGUA
HCBD | HEXACLORO-1,3-BUTADIENO | µg/l | 87-68-3 | AGUA
HCHALFA | ALFA-HCH | µg/l | 319-84-6 | AGUA
HCHBETA | BETA-HCH | µg/l | 319-85-7 | AGUA
HCHDELTA | DELTA-HCH | µg/l | 319-86-8 | AGUA
HCHEP | EPSILON-HCH | µg/l | 6108-10-7 | AGUA
HEPTACL | HEPTACLORO | µg/l | 76-44-8 | AGUA
HEPTACLEPO | EPOXIDO DE HEPTACLORO | µg/l | 1024-57-3 | AGUA
HEXB | HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS) | µg/l | No aplicable | AGUA
HFPO-DA | HFPO-DA | µg/l | 62037-80-3 | AGUA
HG | MERCURIO | µg/l | 7439-97-6 | AGUA
IOCOLFEC4A | COLIFORMES FECALES | No aplicable | No aplicable | AGUA
IOCOLTOT4 | COLIFORMES TOTALES | No aplicable | No aplicable | AGUA
ISODRIN | ISODRINA | µg/l | 465-73-6 | AGUA
ISOPROPILAN | 4-ISOPROPILANILINA | µg/l | 99-88-7 | AGUA
ISOPROTURON | ISOPROTURON | µg/l | 34123-59-6 | AGUA
K | POTASIO | mg/L | 7440-09-7 | AGUA
LIND | LINDANO (GAMMA-HCH) | µg/l | 58-89-9 | AGUA
MCB | CLOROBENCENO | µg/l | 108-90-7 | AGUA
METOLACLORO | METOLACLORO | µg/l | 51218-45-2 | AGUA
MG | MAGNESIO | mg/L | 7439-95-4 | AGUA
MICROCIS | MICROCISTINAS | µg/l | 77238-39-2 | AGUA
MN | MANGANESO | µg/l | 7439-96-5 | AGUA
MO | MOLIBDENO | µg/l | 7439-98-7 | AGUA
MOLINATO | MOLINATO | µg/l | 2212-67-1 | AGUA
NA | SODIO | mg/L | 7440-23-5 | AGUA
NAFTALENO | NAFTALENO | µg/l | 91-20-3 | AGUA
NH3 | AMONIACO NO IONIZADO | mg NH3/l | 7664-41-7 | AGUA
NH4 | AMONIO | mg NH4/l | 14798-03-9 | AGUA
NI | NIQUEL | µg/l | 7440-02-0 | AGUA
NKJ | NITROGENO KJELDAHL | mg N/l | No aplicable | AGUA
NO2 | NITRITOS | mg NO2/l | 14797-65-0 | AGUA
NO3 | NITRATOS | mg NO3/l | 14797-55-8 | AGUA
NONA | 4-NONILFENOL(RAMIFICADO) | µg/l | 84852-15-3 | AGUA
NP | 4-NONILFENOL(SUMA 4-N+4-RAMIFICADO) | µg/l | 104-40-5 / 84852-15-3 | AGUA
NP2 | 4-N-NONILFENOL | µg/l | 104-40-5 | AGUA
NTOTAL | NITROGENO TOTAL | mg N/l | No aplicable | AGUA
O2 DTO | OXIGENO DISUELTO "IN SITU" | mg O2/l | 7782-44-7 | AGUA
O-DICLORO | 1,2-DICLOROBENCENO | µg/l | 95-50-1 | AGUA
OP_DDD | O,P'-DDD | µg/l | 53-19-0 | AGUA
OP_DDE | O,P'-DDE | µg/l | 3424-82-6 | AGUA
OXIF | OXIFLUORFEN | µg/l | 42874-03-3 | AGUA
PAH13 | INDENO(1,2,3-CD)PIRENO | µg/l | 193-39-5 | AGUA
PAHB(A)AN | BENZO(A)ANTRACENO | µg/l | 56-55-3 | AGUA
PAHB(A)PIR | BENZO(A)PIRENO | µg/l | 50-32-8 | AGUA
PAHB(B)FLU | BENZO(B)FLUORANTENO | µg/l | 205-99-2 | AGUA
PAHB(GHI)PER | BENZO(G,H,I)PERILENO | µg/l | 191-24-2 | AGUA
PAHB(K)FLU | BENZO(K)FLUORANTENO | µg/l | 207-08-9 | AGUA
PAHBAANTR | DIBENZO(A,H)ANTRACENO | µg/l | 53-70-3 | AGUA
PAHFLUO | FLUORANTENO | µg/l | 206-44-0 | AGUA
PAHPIR | PIRENO | µg/l | 129-00-0 | AGUA
PARATIONME | PARATION METIL | µg/l | 298-00-0 | AGUA
PB | PLOMO | µg/l | 7439-92-1 | AGUA
PBDE028 | PBDE 28 | µg/l | 41318-75-6 | AGUA
PBDE047 | PBDE 47 | µg/l | 5436-43-1 | AGUA
PBDE099 | PBDE 99 | µg/l | 60348-60-9 | AGUA
PBDE100 | PBDE 100 | µg/l | 189084-64-8 | AGUA
PBDE153 | PBDE 153 | µg/l | 68631-49-2 | AGUA
PBDE154 | PBDE 154 | µg/l | 207122-15-4 | AGUA
PCF | PENTACLOROFENOL | µg/l | 87-86-5 | AGUA
PENTACLBENCENO | PENTACLOROBENCENO | µg/l | 608-93-5 | AGUA
PER | TETRACLOROETILENO | µg/l | 127-18-4 | AGUA
PFBA | ACIDO PERFLUOROBUTANOICO (PFBA) | µg/l | 45048-62-2 / 375-22-4 | AGUA
PFBS | ACIDO PERFLUOROBUTANO SULFONICO (PFBS) | µg/l | 375-73-5 | AGUA
PFDA | ACIDO PERFLUORODECANOICO (PFDA) | µg/l | 335-76-2 | AGUA
PFDoDA | ACIDO PERFLUORODODECANOICO (PFDoDA) | µg/l | 307-55-1 | AGUA
PFDS | ACIDO PERFLUORODECANO SULFONICO (PFDS) | µg/l | 335-77-3 | AGUA
PFHpA | ACIDO PERFLUOROHEPTANOICO (PFHpA) | µg/l | 375-85-9 | AGUA
PFHpS | ACIDO PERFLUOROHEPTANO SULFONICO (PFHpS) | µg/l | 375-92-8 | AGUA
PFHxA | ACIDO PERFLUOROHEXANOICO (PFHxA) | µg/l | 307-24-4 | AGUA
PFHxDA | ACIDO PERFLUOROPHEXADECANOICO (PFHxDA) | µg/l | 67905-19-5 | AGUA
PFHxS | ACIDO PERFLUOROHEXANO SULFONICO (PFHxS) | µg/l | 355-46-4 | AGUA
PFNA | ACIDO PERFLUORONONANOICO (PFNA) | µg/l | 375-95-1 | AGUA
PFOA | ACIDO PERFLUORO-OCTANOICO (PFOA) | µg/l | 335-67-1 | AGUA
PFODA | ACIDO PERFLUOROOCTADECANOICO (PFODA) | µg/l | 16517-11-6 | AGUA
PFOS | ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS) | µg/l | 1763-23-1 | AGUA
PFPeA | ACIDO PERFLUOROPENTANOICO (PFPeA) | µg/l | 45167-47-3 / 2706-90-3 | AGUA
PFPeS | ACIDO PERFLUOROPENTANO SULFONICO (PFPeS) | µg/l | 2706-91-4 | AGUA
PFTeDA | ACIDO PERFLUOROTETRADECANOICO (PFTeDA) | µg/l | 376-06-7 | AGUA
PFTrDA | ACIDO PERFLUOROTRIDECANOICO (PFTrDA) | µg/l | 72629-94-8 | AGUA
PFUnDA | ACIDO PERFLUOROUNDECANOICO (PFUnDA) | µg/l | 2058-94-8 | AGUA
PHSITU | PH "IN SITU" | ud pH | No aplicable | AGUA
PO4 | FOSFATOS | mg PO4/l | 14265-44-2 | AGUA
PTOTAL | FOSFORO TOTAL | mg P/l | No aplicable | AGUA
QUI | QUINOXIFENO | µg/l | 124495-18-7 | AGUA
SALMA | SALMONELA | No aplicable | No aplicable | AGUA
SATINSI | SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU" | % sat O2 | No aplicable | AGUA
SB | ANTIMONIO | µg/l | 7440-36-0 | AGUA
SE | SELENIO | µg/l | 7782-49-2 | AGUA
SIMAZINA | SIMAZINA | µg/l | 122-34-9 | AGUA
SN | ESTAÑO | µg/l | 7440-31-5 | AGUA
SS | SOLIDOS EN SUSPENSION | mg/L | No aplicable | AGUA
SUMAXILENO | XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA) | µg/l | 1330-20-7 | AGUA
SUMCIPER | CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA) | µg/l | 52315-07-8 | AGUA
SUMDCB | DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4) | µg/l | 25321-22-6 | AGUA
SUMDDT | DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD) | µg/l | No aplicable | AGUA
SUMDFEB | DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154) | µg/l | 32534-81-9 | AGUA
SUMHCH | HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS) | µg/l | 608-73-1 | AGUA
SUMTCBEN | TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5) | µg/l | 12002-48-1 | AGUA
SUO4 | SULFATOS | mg/L | 14808-79-8 | AGUA
TAGUA | TEMPERATURA "IN SITU" | ºC | No aplicable | AGUA
TAIRE | Temperatura del aire "in situ" | ºC |  | AGUA
TCB123 | 1,2,3-TRICLOROBENCENO | µg/l | 87-61-6 | AGUA
TCB124 | 1,2,4-TRICLOROBENCENO | µg/l | 120-82-1 | AGUA
TCB135 | 1,3,5-TRICLOROBENCENO | µg/l | 108-70-3 | AGUA
TCE | 1,1,1-TRICLOROETANO | µg/l | 71-55-6 | AGUA
TERAZ | TERBUTILAZINA | µg/l | 5915-41-3 | AGUA
TERBUTRINA | TERBUTRINA | µg/l | 886-50-0 | AGUA
TETRA | TETRACLORURO DE CARBONO | µg/l | 56-23-5 | AGUA
THMDCM | DICLOROMETANO | µg/l | 75-09-2 | AGUA
TOL | TOLUENO | µg/l | 108-88-3 | AGUA
TRICLOET | TRICLOROETILENO | µg/l | 79-01-6 | AGUA
TRIFLURALINA | TRIFLURALINA | µg/l | 1582-09-8 | AGUA
XILM+P | SUMA M+P XILENO | µg/l | 108-38-3 / 106-42-3 | AGUA
XIL-O | O-XILENO | µg/l | 95-47-6 | AGUA
ZN | ZINC | µg/l | 7440-66-6 | AGUA